附件1

宫腔检查镜1个，用于宫腔检查、诊断和治疗中的观察和成像。

- 要求：1）硬式诊断型宫腔镜，要求清晰、全面、直接观察到宫腔病变情况；

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 图像清晰，视场明亮；带有方向标；

- 带有限位器，便于控制插入深度；

- 窥镜可承受低温等离子消毒灭菌；

- 镜体外径：≤5.2mm 镜体长度：≥170mm；

- 视向角：22°。

- 质保年限：≥2年