附件1

中药熏蒸治疗仪1台，配合中医药液，对人体进行身体局部、全身熏蒸治疗。

- 要求：1) 液晶触摸显示屏，支持治疗锁屏；

- 双通道设计，支持双部位或双人同时治疗；

- 内置语音提示系统；

- 采用双容器技术，确保蒸汽均匀稳定；

- 蒸汽回流装置，实现自动回收；

- 具备自动漏电保护、防干烧及双重温控等多重安全保护；

- 独立自动吹送中药蒸汽，温度均匀；

- 配备三维立体可旋转喷头。

- 使用年限：≥5年，质保年限：≥5年。

- 蜡疗仪1台，适用于肢体局部的热敷理疗。

- 要求：1) 全不锈钢机身，大化蜡量，可满足多人同时蜡疗；

- 自动报警及停热系统；

- 自动控温58-60℃；

- 简洁操作面板；

- 含无水化蜡功能。

- 使用年限：≥5年，质保年限：≥5年。