沧州市人民医院

中药熏蒸治疗仪和蜡疗仪比价项目

采购设备技术参数及相关要求

项目要求：

1、项目预算：中药熏蒸治疗仪30000元，蜡疗仪8000元。

2、送达及安装调试地点：沧州市人民医院，采购人指定地点。

3、交付时间要求：签订合同后30个日历天内送达并安装调试完毕。

4、售后服务要求：自采购人验收合格之日起，质保期三年。

5、项目验收要求：交付后采购人根据合同、比价征集资料、报价资料组织验收。

6、采购设备名称及技术参数要求：

| 名称 | 主要 功能 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药熏蒸治疗仪 | 配合中医药液，对人体进行身体局部、全身熏蒸治疗。 | - 1 液晶触摸显示屏，支持治疗锁屏； - 2双通道设计，支持双部位或双人同时治疗； - 3内置语音提示系统； - 4采用双容器技术，确保蒸汽均匀稳定； - 5蒸汽回流装置，实现自动回收； - 6具备自动漏电保护、防干烧及双重温控等多重安全保护； - 7独立自动吹送中药蒸汽，温度均匀； - 8配备三维立体可旋转喷头。 - 9使用年限：≥5年 | 1 | 台 |
| 蜡疗仪 | 适用于肢体局部的热敷理疗 | - 1、全不锈钢机身，大化蜡量，可满足多人同时蜡疗； - 2、自动报警及停热系统； - 3、自动控温58-60℃； - 4、简洁操作面板； - 5、含无水化蜡功能。 - 6、使用年限：≥5年 | 1 | 台 |

其他要求：

- 响应单位提供的设备必须是生产厂家近期生产的全新设备，并且符合国家质量性能检测标准及该设备的生产厂家出厂标准。

- 响应单位须同时提供上表中两种设备报价及相关资料，仅提供一种视为无效报价。

- 以上技术参数要求均为实质性技术要求，不满足或未完全响应即为无效报价，但可以优于文件要求。

沧州市人民医院

中药熏蒸治疗仪和蜡疗仪比价项目

报价资料内容要求

- 沧州市人民医院医用设备采购项目报价单（格式见附件1）

- 偏离表（格式见附件2）

- 承诺函（格式见附件3）

- 医疗器械产品注册证/备案证复印件

- 医疗器械生产企业许可证复印件

- 医疗器械生产产品登记表复印件

- 营业执照复印件

- 医疗器械产品经营许可证/备案证复印件

- 制造商授权书复印件

- 法人代表授权书复印件

- 授权委托书（格式自拟）

- 产品说明书及彩页

- 配置清单、技术参数（格式自拟）

注：以上资质需要加盖供应单位的公章，资质证书要真实有效，按照顺序装订一份，封面上打印公司名称、项目名称。

附件1

| 沧州市人民医院医用设备采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中药熏蒸治疗仪和蜡疗仪比价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：元（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质保（年） | 使用期限（年） | 单价 | 合计 |
| 总报价（小写）： 总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

偏离表

| 序号 | 内容 | 技术参数 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比价征集文件要求 | 报价单情况 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| 供应商盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

承诺函

沧州市人民医院：

针对                   比价项目，我公司承诺如下：

- 我单位自愿参加本次比价征集活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营，郑重承诺提供所有文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。

- 我公司所提供的产品为合法渠道供应的全新产品。

- 我公司保证按所提供文件中承诺的产品价格、数量、质量、参数配置、质保年限、到货日期等要求按时供货、安装到位并有效落实。如无法达到规定要求，公司自愿放弃本项目成交资格。

- 我单位郑重承诺，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金；在经营活动中没有重大违法记录；未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我单位郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到医院平台，承担由此而产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日