附件1

1、共享轮椅主要参数

类型：手动轮椅

承重量：≥100KG

质量：符合国家相关标准

安全性：符合国家相关标准

其他：轻便、乘坐舒适

2、立桩主要参数

安装方式：放置式(无需打孔),可安放在户外

组合方式：可随意组合、按甲方要求快速更换位置